| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

DỰ THẢO 2 TCVN :2019

Xuất bản lần 1

HÓA CHẤT – QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM                               ĐỘC CẤP TÍNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

## Chemicals – Testing for acute inhalation toxicity

HÀ NỘI – 2019

Lời nói đầu

TCVN…...:2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) Environmental Health and Safety Monograph Series on Testing and Assessment No. 403 (2009), Guideline for the testing of chemicals - Acute Inhalation Toxicity;

TCVN.......:2019 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này cho phép mô tả đặc tính của chất thử nghiệm và đánh giá rủi ro định lượng, đồng thời cho phép xếp hạng và phân loại chất thử nghiệm theo Hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất toàn cầu (GHS) của Liên hiệp quốc (UN) [1]. OECD GD 39 (2009) cung cấp hướng dẫn để lựa chọn phương pháp thử nghiệm thích hợp để kiểm tra tính cấp tính. Khi thông tin về phân loại và chỉ ghi nhãn là bắt buộc thì OECD TG 436 [2] thường được khuyến nghị (xem OECD GD 39). Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với việc thử nghiệm các vật liệu chuyên dụng, ví dụ: vật liệu isometric hoặc xơ kém hòa tan hoặc vật liệu nano phi tự nhiên.

T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A	                                    TCVN......:2019

Hóa chất – Quy trình thử nghiệm độc cấp tính đường hô hấp

### Chemicals – Testing for acute inhalation toxicity

CẢNH BÁO – Người sử dụng tiêu chuẩn này cần có kĩ năng phân tích trong phòng thử nghiệm. Tiêu chuẩn này không đưa ra được hết tất cả các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải tự thiết lập các thao tác an toàn thích hợp và xác định khả năng áp dụng hoặc các giới hạn quy định trước khi sử dụng tiêu chuẩn.

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm độc cấp tính qua đường hô hấp trên chuột nhắt trắng khi áp dụng chất thử nghiệm là hóa chất.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

OECD GD 39 (2009), Environmental Health and Safety Monograph Series on Testing and Assessment No. 39, Guidance Document on Acute Inhalation Toxicity Testing

3   Thuật ngữ và định nghĩa

Hệ thống phân loại hài hòa toàn cầu đối với các chất và hỗn hợp hóa học (Globally Harmonised Classification System for Chemical Substances and Mixtures)

GHS

Một hoạt động chung của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế - OECD (về sức khỏe con người và môi trường), Ủy ban Liên hợp quốc các chuyên gia về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (về thuộc tính hóa lý), Tổ chức Lao động quốc tế - ILO (về các thông tin nguy hiểm) và được điều phối bởi Chương trình tổ chức quản lý an toàn (Sound Management of Chemicals) hóa chất – IOMC.

Liều lượng/liều (dose)

Lượng chất thử được dùng.

CHÚ THÍCH:  Liều được biểu thị bằng khối lượng của chất thử trên một đơn vị thể tích không khí (mg/m3).

Liều thuốc qua đường xông hơi (median lethal concentration)

LC50

nồng độ gây chết 50 % hay nồng độ gây chết trung bình (nồng độ gây chết cho một nửa số cá thể dùng trong thí nghiệm ở trong những điều kiện nhất định về ngoại cảnh và thời gian).

CHÚ THÍCH:  Giá trị LC50 được biểu thị theo khối lượng của chất thử trên một đơn vị thể tích không khí (mg/m3).

Tình trạng hấp hối (moribund status)

đang trong tình trạng sắp chết hoặc không có khả năng sống sót, ngay cả khi được điều trị.

Cái chết đến gần (impending death)

Tình trạng hấp hối hoặc cái chết được đoán trước trước thời gian quan sát dự định tiếp theo.

Cái chết có thể dự đoán (predictable death)

sự hiện diện của các dấu hiệu lâm sàng về biểu hiện tử vong tại một thời điểm đã biết trong tương lai trước khi kết thúc kế hoạch thử nghiệm, ví dụ: không có khả năng tiếp cận nước hoặc thực phẩm.

Cái chết bị trì hoãn (delayed death)

có nghĩa là một con vật không chết hoặc hấp hối trong vòng 48 giờ nhưng chết sau đó trong thời gian quan sát 14 ngày.

4   Xem xét ban đầu

4.1   Trước khi xem xét xem thử nghiệm có phù hợp với tiêu chuẩn này hay không, phòng thử nghiệm cần xem xét kĩ mọi thông tin về chất thử nghiệm, bao gồm các nghiên cứu hiện có (ví dụ OECD TG 436) [2] không cần phải làm thử nghiệm thêm nữa để giảm thiểu việc sử dụng động vật. Thông tin có thể hỗ trợ trong việc lựa chọn các loài, chủng, giới tính, chế độ tiếp xúc thích hợp nhất và nồng độ thử nghiệm thích hợp bao gồm nhận dạng, cấu trúc hóa học và các đặc tính lý hóa của chất thử nghiệm; kết quả của bất kỳ xét nghiệm độc tính in vitro hoặc in vivo; dự đoán sử dụng và tiềm năng để tiếp xúc với con người; dữ liệu (Q)SAR và dữ liệu độc tính về các chất liên quan đến cấu trúc (xem OECD GD 39).

4.2   Không tiến hành thử nghiệm đối với các chất thử nghiệm gây ăn mòn và/hoặc gây kích thích ở nồng độ dự kiến ​​sẽ gây ra đau đớn và/hoặc tổn thương nghiêm trọng. Tiềm năng ăn mòn/kích thích nên được đánh giá bằng phán đoán của chuyên gia bằng cách sử dụng bằng chứng dựa vào kinh nghiệm của con người và động vật (ví dụ: Từ các nghiên cứu liều lặp lại được thực hiện ở nồng độ không ăn mòn/ kích thích), dữ liệu in vitro hiện có (ví dụ: từ OECD TG 430 [3], OECD 431 [4] hoặc OECD 435 [5]), giá trị pH, thông tin từ các chất tương tự hoặc bất kỳ dữ liệu thích hợp nào khác, với mục đích điều tra xem liệu có thể miễn thử nghiệm thêm. Đối với các nhu cầu quy định cụ thể (ví dụ: cho mục đích lập kế hoạch khẩn cấp), tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để tiếp xúc động vật với những vật liệu này vì nó cung cấp cho người nghiên cứu hoặc điều tra viên chính quyền kiểm soát việc lựa chọn nồng độ mục tiêu. Tuy nhiên, nồng độ được nhắm mục tiêu không nên gây kích ứng/hiệu ứng ăn mòn nghiêm trọng, nhưng vẫn đủ để mở rộng mức phản ứng nồng độ đến các mức phù hợp với mục tiêu quy định và khoa học của thử nghiệm. Các nồng độ này nên được lựa chọn theo từng trường hợp, đồng thời cần cung cấp rõ lí do cho việc lựa chọn nồng độ (xem OECD GD 39).

5   Nguyên tắc

Thông tin về độc tính cấp của chất thử nghiệm được thu thập để phân loại và cung cấp dữ liệu sự tử vong (ví dụ: LC50, LC01 và độ dốc) đối với một hoặc cả hai giới tính cần thiết cho định lượng đánh giá rủi ro. Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp thử nghiệm. Phương pháp thứ nhất là phương pháp truyền thống trong đó các nhóm động vật được tiếp xúc với nồng độ giới hạn (phép thử giới hạn) hoặc một loạt nồng độ trong một quy trình từng bước trong một khoảng thời gian định trước là 4 h. Các khoảng thời gian tiếp xúc khác có thể áp dụng để phục vụ các mục đích quy định cụ thể. Phương pháp thứ hai là phương pháp (C x t) trong đó các nhóm động vật được tiếp xúc với một (nồng độ giới hạn) hoặc một loạt các nồng độ trong nhiều khoảng thời gian.

Động vật đang hấp hối hoặc động vật rõ ràng đang bị đau đớn hoặc có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng và lâu dài cần phải được giết nhân đạo và được xem xét giải thích rằng đã chết khi đang thử nghiệm. Các tiêu chí để đưa ra quyết định giết động vật hấp hối hoặc tổn thương nghiêm trọng và hướng dẫn về việc công nhận cái chết có thể dự đoán hoặc sắp xảy ra chính là nội dung chính của OECD GD 19 về Cái chết nhân đạo [6].

6   Mô tả phương pháp

6.1   Chọn loài động vật

Nên sử dụng các động vật trưởng thành trẻ khỏe mạnh của các chủng phòng thử nghiệm thường được sử dụng. Loài ưu tiên là chuột, nếu các loài khác được sử dụng thì cần đưa ra lí do cụ thể.

6.2   Chuẩn bị động vật

Con cái nên được triệt sản và không mang thai. Vào ngày tiếp xúc, động vật nên là trưởng thành từ 8 đến 12 tuần tuổi và khối lượng cơ thể phải nằm trong khoảng ± 20 % khối lượng trung bình cho mỗi giới tính của bất kỳ động vật nào đã từng tiếp xúc cùng độ tuổi. Động vật được chọn ngẫu nhiên và đánh dấu để nhận diện cá nhân. Các động vật được giữ trong lồng của chúng trong ít nhất 5 ngày trước khi bắt đầu thử nghiệm để có thể thích nghi với điều kiện phòng thử nghiệm. Động vật cũng nên thích nghi với thiết bị thử nghiệm trong một thời gian ngắn trước khi thử nghiệm, vì điều này sẽ làm giảm bớt căng thẳng gây ra bởi việc đưa vào môi trường mới.

6.3   Chăm sóc động vật

Nhiệt độ của phòng chăm sóc động vật thí nghiệm phải là 22 ± 3 ° C. Độ ẩm tương đối lý tưởng nên được duy trì trong khoảng 30 đến 70 %, mặc dù điều này có thể không thực hiện được khi sử dụng nước làm vật chứa. Trước và sau khi tiếp xúc, động vật nói chung nên được đưa vào lồng thành từng nhóm theo giới tính và tập trung, nhưng số lượng động vật trong mỗi lồng không được ảnh hưởng đến việc quan sát rõ ràng từng con vật và giảm thiểu tổn thất do ăn thịt và đánh nhau. Khi động vật chỉ để lộ mũi thì cần cho chúng thích nghi với các ống chứa. Các ống chứa không nên gây áp lực vật lý, nhiệt độ, hoặc căng thẳng di chuyển quá mức trên động vật. Sự kiềm chế có thể ảnh hưởng đến các điểm cuối sinh lý như nhiệt độ cơ thể (tăng thân nhiệt) và/hoặc thể tích phút hô hấp. Nếu dữ liệu chung có sẵn để cho thấy rằng không có thay đổi nào xảy ra ở bất kỳ mức độ đáng kể nào thì việc thích ứng trước với các ống chứa là không cần thiết. Động vật tiếp xúc toàn bộ cơ thể với chất xịt nên được đặt riêng lẻ trong khi tiếp xúc để ngăn chặn chúng lọc các chất xịt thử nghiệm qua lông của các con vật khác chung lồng. Các chế độ ăn trong phòng thử nghiệm thông thường và được chứng nhận có thể được sử dụng, ngoại trừ trong quá trình tiếp xúc, kèm theo nguồn cung cấp nước uống đô thị không giới hạn. Ánh sáng phải là nhân tạo, trình tự là 12 h ánh sáng/12 h tối.

6.4   Buồng hô hấp

Bản chất của thử nghiệm và mục tiêu của thử nghiệm cần được xem xét khi lựa chọn buồng hô hấp. Nên dùng chế độ tiếp xúc chỉ dành cho mũi (trong đó thuật ngữ chỉ bao gồm phần đầu, chỉ mũi hoặc mõm). Tuy nhiên tiếp xúc mũi thường được ưu tiên cho các nghiên cứu về chất xịt lỏng hoặc rắn và hơi có thể ngưng tụ để hình thành chất xịt. Mục tiêu đặc biệt của nghiên cứu có thể đạt được tốt hơn bằng cách sử dụng chế độ tiếp xúc toàn thân, nhưng điều này cần được chứng minh trong báo cáo nghiên cứu. Để đảm bảo ổn định khí quyển khi sử dụng buồng toàn thân, tổng thể tích của động vật thử nghiệm không được vượt quá 5 % thể tích buồng. Nguyên tắc của kỹ thuật tiếp xúc với mũi và toàn thân và lợi thế và bất lợi cụ thể của chúng được mô tả trong OECD GD 39.

7   Điều kiện tiếp xúc

7.1   Quản lý nồng độ

Tiếp xúc với mũi chỉ có thể kéo dài tối đa 6 h ở chuột. Nếu chuột chỉ tiếp xúc với mũi, tiếp xúc thường không được vượt quá 4 h. Cần đưa ra lí do nếu cần nghiên cứu về thời lượng dài hơn (xem OECD GD 39). Các động vật tiếp xúc với chất xịt trong các buồng toàn thân nên được đặt riêng lẻ để ngăn ngừa ăn phải vật phẩm thử nghiệm do việc liếm lông động vật chung lồng. Nguồn thực phẩm phải được bảo quản trong thời gian tiếp xúc. Có thể cần cung cấp nước trong quá trình tiếp xúc toàn bộ cơ thể.

Động vật cần được tiếp xúc với chất thử nghiệm như khí, hơi, chất xịt hoặc hỗn hợp của chúng. Trạng thái vật lý cần kiểm tra phụ thuộc vào đặc tính lý hóa, nồng độ được chọn, và/hoặc dạng vật lý có nhiều khả năng nhất trong quá trình xử lý và sử dụng thử nghiệm. Các bài kiểm tra phản ứng hóa học và hút ẩm nên được kiểm tra trong điều kiện không khí khô. Nên cẩn thận để tránh tạo ra nồng độ nổ.

7.2   Phân phối cỡ hạt

Cỡ hạt nên được thực hiện cho tất cả các chất xịt và hơi có thể ngưng tụ để tạo thành chất xịt. Để cho phép tiếp xúc tất cả các vùng liên quan của đường hô hấp, các chất xịt có đường kính khí động học trung bình khối lượng (MMAD) nằm trong khoảng từ 1 đến 4 µm với độ lệch chuẩn hình học (σg) trong khoảng 1,5 đến 3,0 được khuyến nghị (xem OECD GD 39 và Tài liệu tham khảo [7], [8]). Mặc dù muốn đáp ứng tiêu chuẩn này cần một nỗ lực lớn, nhưng phải có phán quyết của chuyên gia nếu không thể đạt được. Ví dụ, khói kim loại có thể nhỏ hơn tiêu chuẩn này, và các hạt tích điện, xơ và vật liệu hút ẩm (tăng kích thước trong môi trường ẩm của đường hô hấp) có thể vượt quá tiêu chuẩn này.

7.3   Chuẩn bị chất thử nghiệm trong một phương tiện chứa

Một phương tiện chứa có thể được sử dụng để tạo ra một nồng độ thích hợp và cỡ hạt của chất thử nghiệm trong khí quyển. Theo quy định, nước nên được ưu tiên. Vật liệu hạt có thể phải chịu các quy trình cơ học để đạt được sự phân bố cỡ hạt theo yêu cầu, tuy nhiên, cần hết sức cẩn thận để không làm giảm hoặc thay đổi thử nghiệm. Trong trường hợp các quá trình cơ học được cho là đã thay đổi thành phần thử nghiệm (ví dụ: nhiệt độ khắc nghiệt từ quá trình xay quá mức do ma sát), thành phần của thử nghiệm cần được xác minh phân tích. Cần chăm sóc cẩn thận để không làm nhiễm bẩn chất thử nghiệm. Không cần thiết phải kiểm tra các vật liệu hạt dễ vỡ và khó hít vào. Nên có một phép thử tiêu hao để chứng minh rằng các hạt hô hấp không được tạo ra khi vật liệu dạng hạt được xử lý. Nếu phép thử tiêu hao cho kết quả đáng quan tâm thì nên thực hiện một thử nghiệm độc tính hít vào.

7.4   Động vật đối chứng

Không cần sử dụng nhóm đối chứng âm tính (trong không khí). Khi một phương tiện không phải là nước được sử dụng để hỗ trợ trong việc tạo ra bầu không khí thử nghiệm, một nhóm đối chứng phương tiện chỉ nên được sử dụng khi dữ liệu về độc tính hô hấp phải không có sẵn trong lịch sử ghi chép. Nếu một nghiên cứu độc tính của một chất thử nghiệm được xây dựng trong một phương tiện cho thấy không có độc tính thì chứng tỏ phương tiện là không độc hại ở nồng độ thử nghiệm; và do đó không cần phải đối chứng.

8   Giám sát các điều kiện tiếp xúc

8.1   Thông khí buồng chứa

Luồng không khí qua buồng phải được kiểm soát cẩn thận, liên tục theo dõi và ghi lại ít nhất hàng giờ trong mỗi lần tiếp xúc. Việc giám sát nồng độ khí quyển thử nghiệm (hoặc độ ổn định) là một phép đo tích phân của tất cả các thông số động và cung cấp một phương tiện gián tiếp để kiểm soát tất cả các thông số tạo khí quyển động có liên quan. Cần cân nhắc đặc biệt để tránh tái thở trong các buồng chỉ có mũi trong trường hợp luồng không khí qua hệ thống tiếp xúc không đủ để cung cấp dòng chảy năng động của bầu không khí thử nghiệm. Có vài phương pháp được quy định có thể được sử dụng để chứng minh rằng việc tái thở không xảy ra trong các điều kiện hoạt động đã chọn (OECD GD 39 và Tài liệu tham khảo [9]). Nồng độ oxy nên ít nhất 19 % và nồng độ cacbon dioxit không được vượt quá 1 %. Nếu có lý do để tin rằng các tiêu chuẩn này không thể được đáp ứng thì nên đo lường nồng độ oxy và cacbon dioxit.

8.2   Nhiệt độ buồng chứa và độ ẩm tương đối

Nhiệt độ buồng nên được duy trì ở (22 ± 3) °C. Độ ẩm tương đối trong vùng thở của động vật, cho cả tiếp xúc mũi và toàn thân, cần được theo dõi và ghi lại ít nhất ba lần trong khoảng thời gian tối đa 4 h và hàng giờ trong thời gian ngắn hơn. Độ ẩm tương đối lý tưởng nên được duy trì trong khoảng 30 đến 70 %, nhưng điều này có thể không thể đạt được (ví dụ: khi thử nghiệm trong môi trường dựa trên nước) hoặc không thể đo được do chất thử nghiệm bị nhiễu với phương pháp thử.

8.3   Chất thử nghiệm: Nồng độ danh định

Bất cứ khi nào khả thi, nồng độ buồng tiếp xúc danh định cần được tính toán và ghi lại. Nồng độ danh định là khối lượng của chất thử nghiệm được tạo ra chia cho tổng lượng không khí đi qua hệ thống buồng. Nồng độ danh nghĩa không được sử dụng để mô tả sự tiếp xúc của động vật, nhưng so sánh nồng độ danh nghĩa và nồng độ thực tế cho thấy hiệu quả phát sinh của hệ thống thử nghiệm, và do đó có thể được sử dụng để phát hiện các vấn đề về thế hệ.

8.4   Chất thử nghiệm: Nồng độ thực tế

Nồng độ thực tế là nồng độ chất thử nghiệm tại vùng thở của động vật trong buồng hô hấp. Nồng độ thực tế có thể thu được bằng các phương pháp cụ thể (ví dụ: lấy mẫu trực tiếp, phương pháp phản ứng hấp phụ hoặc hóa học, và đặc tính phân tích tiếp theo) hoặc bằng các phương pháp không cụ thể như phân tích bộ lọc trọng lực. Việc sử dụng phân tích trọng lực chỉ có thể chấp nhận được đối với các bình xịt dạng bột đơn hoặc bình phun chất lỏng dễ bay hơi và cần được hỗ trợ bởi các đặc tính riêng biệt của bài kiểm tra trước khi nghiên cứu. Nồng độ chất xịt dạng bột đa thành phần cũng có thể được xác định bằng phép phân tích trọng lực. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi dữ liệu phân tích chứng minh rằng thành phần của vật liệu trong không khí tương tự như vật liệu khởi đầu. Nếu không có thông tin này, có thể cần phải có việc phân tích lại chất thử nghiệm (lý tưởng ở trạng thái trên không) trong khoảng thời gian đều đặn trong suốt quá trình nghiên cứu. Đối với các chất phóng xạ có thể bay hơi hoặc thăng hoa, cần phải chỉ ra rằng tất cả các pha được thu thập theo phương pháp đã chọn. Nồng độ mục tiêu, danh nghĩa và thực tế cần được cung cấp trong báo cáo nghiên cứu, nhưng chỉ nồng độ thực tế được sử dụng trong phân tích thống kê để tính giá trị nồng độ gây chết người.

Phải sử dụng thật nhiều chất thử nghiệm nếu có thể, và mẫu thử phải được lưu trữ trong các điều kiện duy trì độ tinh khiết, tính đồng nhất và độ ổn định. Trước khi bắt đầu nghiên cứu, cần có một đặc điểm của chất  thử nghiệm, bao gồm cả độ tinh khiết, đồng thời nếu kỹ thuật cho phép, cần có cả nhận dạng và số lượng các tạp chất và tạp chất được xác định. Điều này có thể được chứng minh bằng các dữ liệu sau: thời gian lưu giữ và diện tích tối đa tương đối, khối lượng phân tử từ phổ khối hoặc phân tích sắc ký khí, hoặc các ước tính khác. Mặc dù danh tính của mẫu thử không phải là trách nhiệm của phòng thử nghiệm, nhưng phòng thử nghiệm cần thận trọng xác nhận đặc điểm của các chất can thiệp ít nhất một cách hạn chế (ví dụ: màu sắc, bản chất vật lý, v.v.).

Không khí tiếp xúc phải được giữ cố định và có thể theo dõi liên tục và/hoặc không liên tục phụ thuộc vào phương pháp phân tích. Khi lấy mẫu liên tục được sử dụng, các mẫu khí quyển buồng nên được lấy ít nhất hai lần trong một nghiên cứu 4 h. Nếu không khả thi do lưu lượng khí giới hạn hoặc nồng độ thấp, có thể thu thập một mẫu trong toàn bộ thời gian tiếp xúc. Nếu xảy ra biến động mẫu đánh dấu, nồng độ tiếp theo được thử nghiệm phải sử dụng bốn mẫu cho mỗi lần tiếp xúc. Các mẫu nồng độ buồng riêng lẻ không được lệch khỏi nồng độ trung bình quá ± 10 % đối với khí và hơi hoặc ± 20 % đối với bình xịt lỏng hoặc rắn. Thời gian cân bằng buồng (t95) cần được tính toán và ghi lại. Thời gian tiếp xúc sẽ kéo dài thời gian chất thử nghiệm được tạo ra và điều này sẽ tính đến thời gian cần thiết để đạt được t95. Có thể tìm thấy hướng dẫn để ước tính t95 trong OECD GD 39.

Đối với hỗn hợp rất phức tạp bao gồm khí/hơi và chất xịt (ví dụ bầu khí quyển và các sản phẩm thử nghiệm được đẩy từ các sản phẩm/thiết bị sử dụng cuối mục đích), mỗi pha có thể hoạt động khác nhau trong buồng hô hấp để ít nhất một chất chỉ thị (chất phân tích), thường là chất hoạt động chính trong công thức sản phẩm thử nghiệm, của mỗi pha (khí/hơi và chất xịt) nên được chọn. Khi chất thử nghiệm là hỗn hợp (ví dụ: công thức), nồng độ phân tích cần được báo cáo cho tổng công thức chứ không chỉ cho thành phần hoạt tính hoặc thành phần (chất phân tích). Thông tin bổ sung về nồng độ thực tế có thể được tìm thấy trong OECD GD 39.

8.5   Chất thử nghiệm: Phân bố cỡ hạt

Sự phân bố cỡ hạt của các bình xịt nên được xác định ít nhất hai lần trong mỗi lần tiếp xúc 4 h bằng cách sử dụng tác động tầng hoặc một dụng cụ thay thế như một bộ phận hạt khí động học. Nếu sự tương đương của các kết quả thu được bởi một tác động tầng hoặc một công cụ thay thế có thể được hiển thị thì công cụ thay thế có thể được sử dụng trong suốt nghiên cứu. Một thiết bị thứ hai, chẳng hạn như một bộ lọc trọng lực hoặc một bộ phun bọt khí/bọt khí, nên được sử dụng song song với công cụ chính để xác nhận hiệu quả thu của công cụ chính. Nồng độ khối lượng thu được bằng cách phân tích cỡ hạt phải nằm trong giới hạn hợp lý của nồng độ khối lượng thu được bằng cách phân tích bộ lọc (xem OECD GD 39). Nếu kết quả tương đương có thể được chứng minh trong giai đoạn đầu của nghiên cứu thì có thể bỏ qua các phép đo xác nhận khác. Vì lý do an sinh động vật (phúc lợi động vật), các biện pháp cần được thực hiện để giảm thiểu dữ liệu không xác định có thể dẫn đến nhu cầu lặp lại tiếp xúc. Cỡ hạt nên được thực hiện cho hơi nếu có bất kỳ khả năng ngưng tụ hơi có thể dẫn đến sự hình thành khí phun, hoặc nếu các hạt được phát hiện trong một bầu không khí có khả năng pha trộn (xem 7.2).

9   Cách tiến hành

9.1   Khái quát

Có hai loại nghiên cứu được mô tả dưới đây: Quy trình truyền thống và quy trình C x t. Cả hai quy trình có thể bao gồm một nghiên cứu thị giác, một nghiên cứu chính, và/ hoặc kiểm tra giới hạn (quy trình truyền thống) hoặc thử nghiệm ở nồng độ giới hạn (C x t). Nếu một giới tính được biết là nhạy cảm hơn thì trưởng nghiên cứu có thể chọn thực hiện những nghiên cứu này với giới tính nhạy cảm hơn đó. Nếu các loài gặm nhấm khác ngoài chuột chỉ tiếp xúc với mũi thì thời gian tiếp xúc tối đa có thể được điều chỉnh để giảm thiểu sự đau đớn của loài cụ thể. Trước khi bắt đầu, tất cả các dữ liệu có sẵn cần được xem xét để giảm thiểu việc sử dụng động vật. Ví dụ, dữ liệu được tạo ra bằng cách sử dụng OECD TG 436 [2] có thể loại bỏ nhu cầu cho một nghiên cứu thị giác, và cũng có thể chứng minh được giới tính nào dễ bị ảnh hưởng hơn (xem OECD GD 39).

9.2   Quy trình truyền thống

9.2.1   Xem xét chung

Trong một nghiên cứu truyền thống, các nhóm động vật được tiếp xúc với một chất thử nghiệm trong một khoảng thời gian cố định (thường là 4 h) trong phòng tiếp xúc với mũi hoặc toàn thân. Động vật tiếp xúc với nồng độ giới hạn (kiểm tra giới hạn), hoặc ít nhất ba nồng độ trong một quy trình từng bước (nghiên cứu chính). Một nghiên cứu thị giác có thể cần được làm trước một nghiên cứu chính trừ khi một số thông tin về chất thử nghiệm đã tồn tại, chẳng hạn như nghiên cứu OECD TG 436 đã thực hiện trước đó (xem OECD GD 39).

## 9.2.2   Nghiên cứu thị giác

Một nghiên cứu thị giác được sử dụng để ước tính tiềm năng của chất thử nghiệm, xác định sự khác biệt giới tính trong tính nhạy cảm và hỗ trợ trong việc lựa chọn mức độ tập trung tiếp xúc cho nghiên cứu chính hoặc giới hạn kiểm tra. Khi chọn mức nồng độ cho nghiên cứu thị giác, tất cả thông tin có sẵn nên được sử dụng bao gồm dữ liệu SAR (Q) có sẵn và dữ liệu cho các hóa chất tương tự. Không nên để nhiều hơn ba con đực và ba con cái ở mỗi nồng độ (có thể cần 3 con/giới tính để thiết lập sự khác biệt giới tính). Một nghiên cứu thị giác có thể bao gồm một nồng độ duy nhất, nhưng có thể thử nghiệm thêm nồng độ nếu cần. Một nghiên cứu thị giác không nên kiểm tra rất nhiều động vật và nồng độ giống như một nghiên cứu chính. Một nghiên cứu OECD TG 436 được thực hiện trước đó [2] có thể được sử dụng thay vì nghiên cứu thị giác (xem OECD GD 39).

## 9.2.3   Phép thử giới hạn

Phép thử giới hạn được sử dụng khi chất thử nghiệm được biết hoặc được mong đợi hầu như không độc hại, tức là chỉ tạo một phản ứng độc hại chỉ trên nồng độ giới hạn quy định. Trong một phép thử giới hạn, một nhóm ba con đực và ba con cái được tiếp xúc với chất thử nghiệm ở nồng độ giới hạn. Thông tin về độc tính của chất thử có thể thu được từ kiến thức về các hợp chất thử nghiệm tương tự hoặc các hỗn hợp hoặc sản phẩm được kiểm tra tương tự, xem xét nhận dạng và tỷ lệ thành phần có ý nghĩa độc tính. Trong những tình huống có ít hoặc không có thông tin về độc tính của chất thử, hoặc chất thử nghiệm được cho là độc hại thì cần thực hiện thử nghiệm chính.

Việc lựa chọn nồng độ giới hạn thường phụ thuộc vào các yêu cầu quy định. Khi sử dụng Hệ thống phân loại GHS, nồng độ giới hạn đối với khí, hơi và bình phun là 20000 ppm, 20 mg/L và 5 mg/L, tương ứng (hoặc nồng độ tối đa có thể đạt được) [1]. Có thể về mặt kỹ thuật, rất khó để tạo ra nồng độ giới hạn của một chất thử nghiệm, đặc biệt là hơi và bình phun. Khi thử nghiệm bình phun, mục tiêu chính là đạt được cỡ hạt chuẩn (MMAD từ 1-4 µm). Điều này là có thể với hầu hết các chất thử nghiệm ở nồng độ 2 mg/L. Thử nghiệm bình xịt ở mức lớn hơn 2 mg/L chỉ nên thử nếu cỡ hạt chuẩn có thể đạt được (xem OECD GD 39). GHS không khuyến khích thử nghiệm vượt quá nồng độ giới hạn vì lý do an sinh động vật [1]. Nồng độ giới hạn chỉ nên được xem xét khi có một khả năng mạnh mẽ rằng kết quả của thử nghiệm như vậy sẽ có liên quan trực tiếp để bảo vệ sức khỏe con người [1], đồng thời cung cấp được lí do chính đáng trong báo cáo nghiên cứu. Trong trường hợp các chất thử nghiệm có khả năng gây nổ, cần thận trọng để tránh các điều kiện thuận lợi cho một vụ nổ. Để tránh sử dụng động vật không cần thiết, chạy thử nghiệm không có động vật phải được tiến hành trước khi kiểm tra giới hạn để đảm bảo rằng các điều kiện buồng cho phép thử giới hạn có thể đạt được.

Nếu tỷ lệ tử vong hoặc hấp hối được quan sát thấy ở nồng độ giới hạn thì kết quả của phép thử giới hạn có thể được xem là một nghiên cứu thị giác cho những cuộc thử nghiệm ở các nồng độ khác (xem nghiên cứu chính). Nếu tính chất vật lý hoặc hóa học của chất thử nghiệm khiến chất thử nghiệm không thể đạt được nồng độ giới hạn thì cần kiểm tra nồng độ tối đa có thể đạt được. Nếu có ít hơn 50 % thiệt hại xảy ra ở nồng độ tối đa có thể đạt được thì không cần thử nghiệm thêm. Nếu không đạt được nồng độ giới hạn thì báo cáo nghiên cứu cần cung cấp một lời giải thích và dữ liệu hỗ trợ. Nếu nồng độ tối đa có thể đạt được của hơi không gây ra độc tính thì có thể cần phải tạo ra chất thử nghiệm dưới dạng xịt chất lỏng.

## 9.2.4   Nghiên cứu chính

Một nghiên cứu chính thường được thực hiện bằng cách sử dụng năm con đực và năm con cái (hoặc 5 động vật của giới tính nhạy cảm, nếu biết) trên mỗi nồng độ, với ít nhất ba mức nồng độ. Cần sử dụng đủ mức độ nồng độ để có được một phân tích thống kê rõ ràng. Khoảng thời gian giữa các nhóm tiếp xúc được xác định bởi sự khởi đầu, thời gian và mức độ nghiêm trọng của các dấu hiệu độc hại. Tiếp xúc với động vật ở mức độ tập trung tiếp theo cần được trì hoãn cho đến khi có sự tự tin hợp lý về sự sống còn đối với động vật được thử nghiệm trước đây. Điều này cho phép trưởng nghiên cứu điều chỉnh nồng độ mục tiêu cho nhóm tiếp xúc tiếp theo. Do phụ thuộc vào công nghệ nên trong các nghiên cứu hô hấp, điều này có thể không phải lúc nào cũng thực tế, do đó việc tiếp xúc với động vật ở mức tập trung tiếp theo phải dựa trên kinh nghiệm và phán đoán khoa học trước đó. OECD GD 39 nên được tư vấn khi thử nghiệm hỗn hợp.

9.3   Quy trình nồng độ x thời gian (C x t)

## 9.3.1   Xem xét chung

Một nghiên cứu C x t từng bước có thể được xem là một thay thế cho một quy trình truyền thống khi đánh giá độc tính hô hấp (12) (13) (14). Cách tiếp cận này cho phép động vật được tiếp xúc với một chất thử nghiệm ở nhiều mức độ tập trung và trong nhiều khoảng thời gian. Tất cả các thử nghiệm được thực hiện trong một buồng chỉ có mũi (buồng toàn thân không thực tế cho quy trình này). Sơ đồ lưu lượng trong Phụ lục A minh họa quy trình này. Một phân tích mô phỏng đã chỉ ra rằng quy trình truyền thống và quy trình C x t đều có khả năng sinh ra các giá trị LC50 mạnh mẽ, nhưng quy trình C x t nói chung tốt hơn trong việc sinh ra các giá trị LC01 và LC10 mạnh mẽ (15).

Một phân tích mô phỏng đã chứng minh rằng sử dụng hai con vật trên mỗi khoảng thời gian C x t (một con cho mỗi giới tính sử dụng cả hai giới tính, hoặc hai trong số nhiều giới tính nhạy cảm hơn) có thể là đủ khi kiểm tra 4 nồng độ và 5 thời gian tiếp xúc trong một nghiên cứu chính. Trong một số trường hợp, trưởng nghiên cứu có thể chọn sử dụng hai con chuột cho mỗi giới tính trong khoảng thời gian C x t (15). Sử dụng 2 con vật trên mỗi giới tính theo nồng độ và thời gian có thể làm giảm sự thiên vị và biến thiên của các ước tính, tăng tỷ lệ thành công ước tính và cải thiện độ tin cậy của khoảng thời gian. Tuy nhiên, trong trường hợp không đủ gần với dữ liệu để ước tính (khi sử dụng một con vật cho mỗi giới tính hoặc hai con vật của giới tính nhạy cảm hơn), nồng độ tiếp xúc lần thứ 5 cũng có thể đủ. Hướng dẫn thêm về số lượng động vật và nồng độ được sử dụng trong nghiên cứu C x t có thể được tìm thấy trong (xem OECD GD 39).

## 9.3.2   Nghiên cứu thị giác

Một nghiên cứu thị giác được sử dụng để ước tính tiềm năng chất thử nghiệm và hỗ trợ trong việc chọn mức độ tập trung tiếp xúc cho nghiên cứu chính. Một nghiên cứu thị giác sử dụng tối đa ba con vật/ giới tính/ nồng độ (chi tiết xem Phụ lục III của OECD GD 39) có thể cần thiết để chọn một nồng độ bắt đầu thích hợp cho nghiên cứu chính và giảm thiểu số lượng động vật sử dụng. Có khả năng sẽ phải cần sử dụng ba loài động vật cho mỗi giới tính để thiết lập một sự khác biệt giới tính. Những động vật này nên được tiếp xúc trong một thời gian duy nhất, thường là 240 min. Tính khả thi của việc tạo ra các bầu khí quyển thử nghiệm đầy đủ phải được đánh giá trong các thử nghiệm kỹ thuật không có động vật. Nói chung không cần thiết phải thực hiện một nghiên cứu thị giác nếu dữ liệu tử vong có sẵn từ nghiên cứu TG 436 (4). Khi chọn nồng độ mục tiêu ban đầu trong nghiên cứu theo tiêu chuẩn này, trưởng nghiên cứu nên xem xét các mẫu tử vong được quan sát trong bất kỳ OECD TG 436 nào có sẵn [2] cho cả hai giới và cho tất cả các nồng độ được thử (xem OECD GD 39).

## 9.3.3   Nồng độ ban đầu

Nồng độ ban đầu (Tiếp xúc I) (Phụ lục A) sẽ là nồng độ giới hạn hoặc nồng độ được lựa chọn bởi trưởng nghiên cứu dựa trên nghiên cứu thị giác. Các nhóm 1 động vật/ giới tính được tiếp xúc với nồng độ này trong nhiều thời gian (ví dụ: 15, 30, 60, 120 hoặc 240 min), tạo ra tổng số 10 loài động vật (được gọi là Phiên tiếp xúc  I) (Phụ lục A).

Việc lựa chọn nồng độ giới hạn thường phụ thuộc vào các yêu cầu quy định. Khi sử dụng Hệ thống phân loại GHS, nồng độ giới hạn đối với khí, hơi và bình phun là 20000 ppm, 20 mg/L và 5 mg/L, tương ứng (hoặc nồng độ tối đa có thể đạt được) [1]. Về mặt kỹ thuật có thể khá khó để tạo ra nồng độ giới hạn của một số thử nghiệm, đặc biệt là hơi và bình phun. Khi thử nghiệm bình phun, mục tiêu cần đạt được là cỡ hạt chuẩn (ví dụ: MMAD từ 1-4 µm) ở nồng độ giới hạn là 2 mg/L. Với hầu hết thử nghiệm thì điều này là có thể. Thử nghiệm bình xịt ở mức lớn hơn 2 mg/L chỉ nên thử nếu cỡ hạt chuẩn có thể đạt được (xem OECD GD 39). GHS không khuyến khích thử nghiệm vượt quá nồng độ giới hạn vì lý do an sinh động vật [1]. Thử nghiệm vượt quá nồng độ giới hạn chỉ nên được xem xét khi có một khả năng cao rằng kết quả của thử nghiệm như vậy sẽ có liên quan trực tiếp để bảo vệ sức khỏe con người [1], lí do chính đáng cần được cung cấp trong báo cáo nghiên cứu. Trong trường hợp các chất thử nghiệm có khả năng gây nổ, cần thận trọng để tránh các điều kiện thuận lợi cho một vụ nổ. Để tránh sử dụng động vật không cần thiết, cần tiến hành chạy thử nghiệm không có động vật trước khi thử nghiệm ở nồng độ ban đầu để đảm bảo rằng có thể đạt được điều kiện buồng cho nồng độ.

Nếu tỷ lệ tử vong hoặc hấp hối được quan sát ở nồng độ ban đầu thì kết quả ở nồng độ này có thể đóng vai trò là điểm bắt đầu để thử nghiệm thêm ở các nồng độ khác (xem nghiên cứu chính). Khi tính chất vật lý hoặc hóa học của một chất thử nghiệm khiến nó không thể đạt được nồng độ giới hạn thì cần kiểm tra nồng độ tối đa có thể đạt được. Nếu có ít hơn 50 % thiệt hại xảy ra ở nồng độ tối đa có thể đạt được thì không cần thử nghiệm thêm. Nếu không đạt được nồng độ giới hạn thì báo cáo nghiên cứu cần cung cấp một lời giải thích và dữ liệu hỗ trợ. Nếu nồng độ tối đa có thể đạt được của hơi không gây ra độc tính thì có thể cần phải tạo ra chất thử nghiệm dưới dạng xịt chất lỏng.

## 9.3.4   Nghiên cứu chính

Nồng độ ban đầu (Phần tiếp xúc I) (Phụ lục A) được thử nghiệm trong nghiên cứu chính sẽ là nồng độ giới hạn hoặc nồng độ được lựa chọn bởi trưởng nghiên cứu dựa trên nghiên cứu thị giác. Nếu tử vong được quan sát thấy trong hoặc sau Phiên Tiếp xúc I thì tiếp xúc tối thiểu (C x t) dẫn đến tử vong sẽ được xem là hướng dẫn để thiết lập nồng độ và thời gian tiếp xúc cho Tiếp xúc Phiên II. Mỗi phiên tiếp xúc tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phiên trước đó (xem Phụ lục A).

Đối với nhiều chất thử nghiệm, các kết quả thu được ở nồng độ ban đầu cùng với ba phiên tiếp xúc bổ sung có lưới thời gian nhỏ hơn (tức là khoảng cách hình học của các khoảng thời gian tiếp xúc như được chỉ ra bởi yếu tố giữa các giai đoạn kế tiếp, thường √2) là đủ để thiết lập mối quan hệ tử vong C xt (16), nhưng có thể cũng cần sử dụng nồng độ tiếp xúc lần thứ 5 (xem Phụ lục A và OECD GD 39). Để xử lý kết quả toán học cho quy trình C x t, xem Phụ lục A.

10   Quan sát động vật

10.1   Khái quát

Các con vật cần được quan sát lâm sàng thường xuyên trong thời gian tiếp xúc. Sau tiếp xúc, quan sát lâm sàng nên được thực hiện ít nhất hai lần vào ngày tiếp xúc, hoặc thường xuyên hơn khi được chỉ định bởi phản ứng của động vật để điều trị, và ít nhất một lần mỗi ngày sau đó trong tổng số 14 ngày. Độ dài của giai đoạn quan sát không cố định, nhưng phải được xác định bởi bản chất và thời điểm bắt đầu các dấu hiệu lâm sàng và thời gian phục hồi. Thời gian mà các dấu hiệu của độc tính xuất hiện và biến mất là rất quan trọng, đặc biệt nếu có xu hướng dấu hiệu độc tính bị trì hoãn. Tất cả các quan sát được ghi lại một cách hệ thống với các hồ sơ cá nhân được duy trì cho từng con vật. Động vật được tìm thấy trong tình trạng nguy hiểm và động vật cho thấy đau dữ dội và/hoặc có dấu hiệu chịu đựng đau đớn nghiêm trọng nên được giết nhân đạo vì lý do an sinh động vật. Cần thận trọng khi tiến hành kiểm tra các dấu hiệu lâm sàng của độc tính mà ban đầu xuất hiện không rõ và thay đổi hô hấp thoáng qua do quy trình tiếp xúc, không được phép nhầm lẫn với độc tính liên quan đến chất thử nghiệm cần phải giết chết sớm động vật. Các nguyên tắc và tiêu chí được tóm tắt trong Tài liệu hướng dẫn về nhân đạo (GD 19) cần được xem xét (8). Khi động vật bị giết vì lý do nhân đạo hoặc bị chết thì thời gian chết nên được ghi lại chính xác nhất có thể.

Việc quan sát lồng phải bao gồm những thay đổi ở da và lông, mắt và màng nhầy, cũng như hệ thống hô hấp, tuần hoàn, tự kiểm soát và thần kinh trung ương, hoạt động vận động và hành vi vận động. Khi có thể, cần lưu ý bất kỳ sự khác biệt nào giữa các hiệu ứng cục bộ và hệ thống. Cần chú ý đến các quan sát về run, co giật, tiết nước bọt, tiêu chảy, bất tỉnh, ngủ và hôn mê. Việc đo nhiệt độ trực tràng có thể cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho phản xạ suy hô hấp hoặc tăng/giảm thân nhiệt liên quan đến điều trị hoặc giam giữ.

10.2   Khối lượng cơ thể

Khối lượng cá thể động vật phải được ghi lại một lần trong thời kỳ thích nghi, vào ngày trước khi tiếp xúc (ngày 0), và ít nhất vào ngày 1, 3 và 7 (và hàng tuần sau đó), và tại thời điểm tử vong hoặc tiêu hủy nếu vượt quá ngày 1. Khối lượng cơ thể được công nhận là một chỉ báo quan trọng về độc tính, do đó, vật nuôi thể hiện sự giảm sút bền vững > 20 % so với giá trị tiền nghiên cứu cần được theo dõi chặt chẽ. Động vật sống sót được xem xét và giết một cách nhân đạo vào cuối giai đoạn sau tiếp xúc.

10.3   Bệnh học

Tất cả các động vật thử nghiệm, bao gồm cả những con vật chết trong quá trình thử nghiệm hoặc bị chết và được loại bỏ khỏi nghiên cứu vì lý do an sinh động vật đều phải được khám nghiệm tử thi tổng quát. Nếu không thể thực hiện khám nghiệm tử thi ngay lập tức sau khi một con vật chết được phát hiện thì động vật nên được làm lạnh (không đông lạnh) ở nhiệt độ đủ thấp để giảm thiểu sự phân hủy. Việc khám nghiệm tử thi nên được thực hiện càng sớm càng tốt, bình thường trong vòng một hoặc hai ngày. Tất cả các thay đổi bệnh lý tổng phải được ghi lại cho từng con vật với sự chú ý đặc biệt đến bất kỳ thay đổi nào trong đường hô hấp.

Các thử nghiệm bổ sung bao gồm thiết kế ưu tiên có thể được xem xét để mở rộng giá trị giải thích của nghiên cứu, chẳng hạn như đo khối lượng phổi của chuột còn sống và/hoặc cung cấp bằng chứng kích thích bằng cách kiểm tra bằng kính hiển vi đường hô hấp. Các cơ quan được kiểm tra cũng có thể bao gồm những bằng chứng cho thấy bằng chứng về bệnh lý tổng thể ở động vật sống sót sau 24 h hoặc hơn và các cơ quan được biết hoặc dự kiến sẽ bị ảnh hưởng. Kiểm tra bằng kính hiển vi toàn bộ đường hô hấp có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các thử nghiệm phản ứng với nước, chẳng hạn như axit và các thử nghiệm hút ẩm.

11   Dữ liệu và báo cáo thử nghiệm

11.1   Dữ liệu

Cần cung cấp dữ liệu động vật cá thể trên khối lượng cơ thể và các phát hiện khám nghiệm. Dữ liệu quan sát lâm sàng nên được tóm tắt dưới dạng bảng, cho thấy số lượng động vật được sử dụng, số lượng động vật có dấu hiệu độc tính, số lượng động vật chết trong quá trình thử nghiệm hoặc giết chết vì lý do nhân đạo, thời gian tử vong động vật cá thể, một mô tả và bảng thời gian của các hiệu ứng độc hại và khả năng đảo ngược, cùng với các bằng chứng khám nghiệm.

11.2   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau, nếu thích hợp:

- Động vật thử nghiệm và chăn nuôi

  - Mô tả các điều kiện lồng, bao gồm: số lượng (hoặc thay đổi về số lượng) của vật nuôi trên mỗi lồng, vật liệu trải giường, nhiệt độ môi trường xung quanh và độ ẩm tương đối, chu kì ánh sáng và xác định chế độ ăn uống;

  - Loài/chủng được sử dụng và lí do chính đáng cho việc sử dụng một loài không phải là chuột;

  - Số, tuổi và giới tính của động vật;

  - Phương pháp ngẫu nhiên;

  - Chi tiết về chất lượng thực phẩm và nước (kể cả loại/nguồn thức ăn, nguồn nước);

  - Mô tả bất kỳ điều kiện tiền kiểm tra nào bao gồm chế độ ăn uống, kiểm dịch và điều trị bệnh;

- Chất thử nghiệm

  - Tính chất vật lý, độ tinh khiết và các tính chất lý hóa (bao gồm cả đồng phân hóa) nếu có liên quan;

  - Số liệu nhận dạng và Số Đăng ký Dịch vụ Tóm tắt Hóa chất (CAS), nếu biết;

- Phương tiện chứa

  - Lí do chính đáng cho việc sử dụng phương tiện chứa và lí do chính đáng cho việc lựa chọn phương tiện (nếu không phải là nước);

  - Dữ liệu lịch sử hoặc đồng thời chứng minh rằng phương tiện chứa không can thiệp vào kết quả của nghiên cứu;

- Buồng xông hơi

  - Mô tả buồng xông hơi bao gồm kích thước và thể tích;

  - Nguồn và mô tả thiết bị được sử dụng để tiếp xúc với động vật cũng như tạo ra không khí;

  - Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, cỡ hạt và nồng độ thực tế;

  - Nguồn không khí và xử lý không khí cung cấp/trích xuất và hệ thống được sử dụng để điều hòa;

  - Phương pháp được sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị để đảm bảo không khí thử nghiệm đồng nhất;

  - Chênh lệch áp suất (dương hoặc âm);

  - Các cổng tiếp xúc trên mỗi buồng (chỉ dành cho mũi); vị trí của động vật trong hệ thống (toàn thân);

  - Tính đồng nhất tạm thời/ổn định của môi trường thử nghiệm;

  - Vị trí của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm và lấy mẫu khí quyển thử nghiệm trong buồng;

  - Lưu lượng không khí, tốc độ dòng khí/cổng tiếp xúc (chỉ dành cho mũi), hoặc lượng động vật/buồng (toàn bộ cơ thể);

  - Thông tin về thiết bị được sử dụng để đo oxy và cacbon dioxit, nếu có;

  - Thời gian cần thiết để đạt được trạng thái cân bằng buồng hô hấp (t95)

  - Số lượng thay đổi mỗi giờ;

  - Thiết bị đo sáng (nếu có);

- Dữ liệu tiếp xúc

  - Lý do lựa chọn nồng độ mục tiêu trong nghiên cứu chính;

  - Nồng độ danh nghĩa (tổng khối lượng chất thử nghiệm được tạo ra trong buồng xông hơi chia cho thể tích không khí đi qua buồng);

  - Nồng độ chất thử nghiệm thực tế thu thập được từ vùng thở của động vật; đối với các hỗn hợp thử nghiệm tạo ra các dạng vật lý không đồng nhất (khí, hơi, bình phun), mỗi loại có thể được phân tích riêng;

  - Tất cả nồng độ không khí phải được báo cáo theo đơn vị khối lượng (ví dụ: mg/L, mg/m3, v.v.); đơn vị khối lượng (ví dụ: ppm, ppb, v.v.) cũng có thể được báo cáo theo cha mẹ;

  - Phân bố cỡ hạt, đường kính khí động học trung bình khối lượng (MMAD) và độ lệch chuẩn hình học (σg), bao gồm cả phương pháp tính toán của chúng. Phân tích cỡ hạt riêng lẻ cũng cần được báo cáo;

- Điều kiện thử nghiệm

  - Chi tiết chuẩn bị chất thử nghiệm, bao gồm chi tiết của bất kỳ quy trình nào được sử dụng để giảm cỡ hạt của vật liệu rắn hoặc để chuẩn bị các giải pháp của thử nghiệm. Trong trường hợp các quá trình cơ học có thể thay đổi thành phần thử nghiệm, bao gồm kết quả phân tích để xác minh thành phần của chất thử nghiệm;

  - Một mô tả (tốt nhất là bao gồm một sơ đồ) của thiết bị được sử dụng để tạo ra không khí thử nghiệm và để lộ các động vật đến bầu không khí thử nghiệm;

  - Chi tiết về phương pháp phân tích hóa học được sử dụng và xác nhận phương pháp (bao gồm hiệu quả thu hồi của bài kiểm tra từ môi trường lấy mẫu);

  - Lý do lựa chọn nồng độ thử nghiệm;

- Kết quả

  - Bảng dữ liệu nhiệt độ buồng, độ ẩm và luồng không khí;

  - Bảng dữ liệu nồng độ danh nghĩa và thực tế buồng;

  - Bảng dữ liệu cỡ hạt bao gồm dữ liệu thu thập mẫu phân tích, phân bố cỡ hạt và tính toán của MMAD và σg;

  - Bảng dữ liệu phản ứng và mức độ tập trung cho từng con vật (tức là động vật có dấu hiệu nhiễm độc bao gồm tử vong, tính chất, mức độ nghiêm trọng, thời gian bắt đầu và thời gian tác dụng);

  - Khối lượng cơ thể cá thể được thu thập trong nghiên cứu; ngày và thời gian chết nếu trước giai đoạn triệt sản theo lịch trình, thời gian bắt đầu có dấu hiệu độc tính và liệu chúng có thể đảo ngược cho mỗi con vật hay không;

  - Các phát hiện do hoại tử và phát hiện mô bệnh học cho từng con vật, nếu có;

  - Ước lượng tử vong (ví dụ: LC50, LD01) bao gồm giới hạn tin cậy 95 % và độ dốc (nếu được phương pháp đánh giá cung cấp);

  - Quan hệ thống kê, bao gồm ước tính cho số mũ n (quy trình C x t). Tên của phần mềm thống kê được sử dụng nên được cung cấp;

- Thảo luận và diễn giải kết quả

  - Cần nhấn mạnh đặc biệt để mô tả các phương pháp được sử dụng để đáp ứng các tiêu chí của tiêu chuẩn này, ví dụ: nồng độ giới hạn hoặc cỡ hạt;

  - Độ nhạy của hạt trong ánh sáng của các phát hiện tổng thể cần được giải quyết, đặc biệt là nếu các tiêu chí cỡ hạt không thể đáp ứng được;

  - Cần giải thích nếu có nhu cầu nhân đạo hy sinh động vật trong đau đớn hoặc có dấu hiệu đau đớn nghiêm trọng và lâu dài, dựa trên các tiêu chí trong Tài liệu hướng dẫn OECD về điểm cuối nhân đạo (8);

  - Nếu việc kiểm tra với TG 436 (4) đã bị đình chỉ để ủng hộ TG 403, cần cung cấp các biện minh;

  - Sự nhất quán của các phương pháp được sử dụng để xác định nồng độ danh nghĩa và thực tế, và mối quan hệ của nồng độ thực tế với nồng độ danh nghĩa nên được đưa vào đánh giá tổng thể của nghiên cứu;

  - Nguyên nhân gây tử vong và phương thức hành động chủ yếu (có hệ thống so với địa phương) cần được giải quyết.

Phụ lục A

(quy định)

Quy trình C x t

A.1  Một nghiên cứu theo từng bước Nồng độ x Thời gian (C x t) có thể được xem là một thay thế cho các quy trình truyền thống để đánh giá độc tính hô hấp (12) (13) (14). Cần được thực hiện một cách ưu tiên khi có nhu cầu cụ thể về mặt pháp lý hoặc khoa học đòi hỏi việc thử nghiệm động vật trong nhiều khoảng thời gian như lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp hoặc lập kế hoạch sử dụng đất. Cách tiếp cận này thường bắt đầu với thử nghiệm ở nồng độ giới hạn (Phiên tiếp xúc I), trong đó động vật được tiếp xúc với một chát thử nghiệm trong năm khoảng thời gian (ví dụ 15, 30, 60, 120 và 240 min) để thu được nhiều khoảng thời gian trong một phiên tiếp xúc (xem Hình A.1). Khi sử dụng Hệ thống phân loại GHS, nồng độ giới hạn đối với khí, hơi và bình phun là 20000 ppm, 20 mg/L và 5 mg/L, tương ứng. Các mức này chỉ có thể vượt quá nếu có nhu cầu về mặt pháp lý hoặc khoa học để kiểm tra ở các mức này (xem đoạn 37 trong văn bản chính của TG 403).

A.2   Trong trường hợp có ít hoặc không có thông tin về độc tính của một chất thử nghiệm thì một nghiên cứu thị giác nên được thực hiện trong đó các nhóm không quá 3 con vật mỗi giới tính được tiếp xúc với nồng độ mục tiêu được lựa chọn bởi trưởng nghiên cứu, thường là 240 min

A.3   Nếu nồng độ giới hạn được kiểm tra trong Phiên Tiếp xúc I và có ít hơn 50 % tử vong được quan sát thấy thì không cần thử nghiệm bổ sung. Nếu có nhu cầu điều chỉnh hoặc khoa học để thiết lập mối quan hệ nồng độ/thời gian/phản ứng ở mức cao hơn nồng độ giới hạn được chỉ định thì tiếp xúc tiếp theo phải được thực hiện ở mức cao hơn gấp hai lần nồng độ giới hạn (tức là 2L trong Hình A.1).

A.4   Nếu độc tính được quan sát thấy ở nồng độ giới hạn thì cần thử nghiệm bổ sung (nghiên cứu chính). Các tiếp xúc bổ sung này được thực hiện ở nồng độ thấp hơn (trong Hình A.1: Các phiên tiếp xúc II, III hoặc IV) hoặc ở nồng độ cao hơn với thời lượng ngắn hơn (Hình A.1: Phiên tiếp xúc IV) sử dụng các khoảng thời gian được điều chỉnh và không cách nhau quá xa.

A.5   Xét nghiệm (nồng độ ban đầu và nồng độ bổ sung) được thực hiện bằng cách sử dụng 1 con/giới tính cho mỗi nồng độ/thời điểm hoặc với 2 con vật có giới tính nhạy cảm hơn theo nồng độ/thời gian. Trong một số trường hợp, trưởng nghiên cứu có thể chọn sử dụng 2 con chuột cho mỗi giới tính theo nồng độ/điểm thời gian (hoặc 4 con vật của giới tính nhạy cảm theo nồng độ/thời gian) (15). Sử dụng 2 con vật trên mỗi giới tính theo nồng độ/điểm thời gian nói chung làm giảm độ lệch và biến thiên của các ước tính, tăng tỷ lệ thành công ước tính và cải thiện độ tin cậy của khoảng tin cậy so với quy trình như được mô tả ở đây. Các chi tiết khác được cung cấp trong OECD GD 39.

A.6  Lý tưởng nhất là mỗi phiên tiếp xúc được thực hiện vào một ngày. Điều này cho phép cơ hội trì hoãn tiếp xúc tiếp theo cho đến khi có sự tự tin hợp lý về sự sống còn, đồng thời còn cho phép trưởng nghiên cứu điều chỉnh nồng độ và thời gian mục tiêu cho phiên tiếp xúc tiếp theo. Nên bắt đầu mỗi phiên tiếp xúc với nhóm sẽ được hiển thị dài nhất, ví dụ: nhóm tiếp xúc 240 min, tiếp theo là nhóm tiếp xúc 120 min, v.v. Ví dụ, nếu động vật trong nhóm 240 min chết sau 90 min hoặc có dấu hiệu độc tính nghiêm trọng (ví dụ như những thay đổi nghiêm trọng trong hình thức thở như thở lao động) thì không cần thiết phải tiến hành tiếp xúc một nhóm trong 120 min vì tử vong sẽ có thể là 100 %. Do đó, trưởng nghiên cứu nên chọn thời lượng tiếp xúc ngắn hơn cho nồng độ đó (ví dụ: 90, 65, 45, 33 và 25 min).

A.7   Cần đo nồng độ buồng thường xuyên để xác định nồng độ trung bình theo thời gian cho từng thời gian tiếp xúc. Bất cứ khi nào có thể, thời gian chết cho mỗi con vật (thay vì thời gian tiếp xúc) nên được sử dụng trong phân tích thống kê.

A.8   Kết quả của bốn phiên tiếp xúc đầu tiên cần được kiểm tra để xác định khoảng trống dữ liệu trong đường cong nồng độ thời gian (xem Hình A.1). Trong trường hợp không phù hợp, có thể thực hiện tiếp xúc bổ sung (nồng độ 5). Tập trung và thời gian tiếp xúc cho lần tiếp xúc thứ 5 nên được chọn để bù đắp khoảng trống này.

A.9   Tất cả các phiên tiếp xúc (bao gồm cả Phiên tiếp xúc đầu tiên) sẽ được sử dụng để tính toán mối quan hệ nồng độ-thời gian đáp ứng bằng cách sử dụng Phân tích thống kê (16). Nếu có thể, đối với mỗi khoảng thời gian C x t, nồng độ trung bình theo thời gian và thời gian tiếp xúc cho đến khi chết (nếu xảy ra tử vong trong khi tiếp xúc) sẽ được sử dụng.

Hình A.1 – Minh họa giả thuyết về mối quan hệ nồng độ-thời gian-tử vong ở chuột

Ký hiệu mở = sống sót; ký hiệu đóng = tử vong

Hình tam giác = con cái, hình tròn = con đực

Đường thẳng liên tục = giá trị LC50 (khoảng 7,5 đến 240 min) đối với con đực với n = 1

Đường kẻ đứt = giá trị LC50 (khoảng 7,5 đến 240 min)  đối với con cái với n = 1

Đường kẻ chấm = dòng giá trị giả định LC50 cho cả đực và cái nếu n bằng 2 (12).

A.10   Dưới đây là ví dụ về quy trình từng bước:

# Phiên tiếp xúc I - Thử nghiệm ở nồng độ giới hạn (xem Hình A.1)

  - 1 con/giới tính theo nồng độ/thời gian; 10 con vật trong tổng sốa

  - Nồng độ mục tiêub = nồng độ giới hạn.

  - Để năm nhóm động vật tiếp xúc nồng độ mục tiêu này trong khoảng thời gian 15, 30, 60, 120 và 240 min, tương ứng.

↓

# Phiên tiếp xúc IIc – Nghiên cứu chính

  - 1 con/giới tính theo nồng độ/thời gian; 10 con vật trong tổng số.

  - Để năm nhóm động vật tiếp xúc với nồng độ thấp hơn d (1/2L) với thời lượng tiếp xúc lâu hơn một chút (yếu tố √2 khoảng cách; xem Hình A.1).

↓

# Phiên tiếp xúc III – Nghiên cứu chính

  - 1 con/giới tính theo nồng độ/thời gian; 10 con vật trong tổng số.

  - Để năm nhóm động vật tiếp xúc với nồng độ thấp hơn d (1/4L) với thời lượng tiếp xúc lâu hơn một chút (yếu tố √2 khoảng cách; xem Hình A.1).

↓

# Phiên tiếp xúc IV′ – Nghiên cứu chính

  - 1 con/giới tính theo nồng độ/thời gian; 10 con vật trong tổng số.

  - Để năm nhóm động vật tiếp xúc với nồng độ thấp hơn d (1/8L) với thời lượng tiếp xúc lâu hơn một chút (yếu tố √2 khoảng cách; xem Hình A.1).

↓ hoặc

# Phiên tiếp xúc IV – Nghiên cứu chính

  - 1 con/giới tính theo nồng độ/thời gian; 10 con vật trong tổng số.

  - Để năm nhóm động vật tiếp xúc với nồng độ thấp hơn d (2L) với thời lượng tiếp xúc lâu hơn một chút (yếu tố √2 khoảng cách; xem Hình A.1).

a Nếu không có thông tin về tính nhạy cảm với giới tính, chuột của cả hai giới sẽ được sử dụng, tức là 1 động vật/giới tính theo nồng độ. Dựa trên thông tin hiện có hoặc trong phiên tiếp xúc này cho thấy một giới tính dễ bị tổn thương hơn 10 con vật của giới tính nhạy cảm sẽ được sử dụng (2 con vật/nồng độ/điểm thời gian) ở mỗi nồng độ trong quá trình kiểm tra tiếp theo

b Khi sử dụng Hệ thống phân loại GHS, nồng độ giới hạn đối với khí, hơi và bình phun là 20000 ppm, 20 mg/ L và 5 mg/L, tương ứng. Trong trường hợp độc tính dự kiến hoặc dựa trên kết quả của nghiên cứu thị giác thì nên chọn nồng độ khởi đầu thấp hơn. Trong trường hợp nhu cầu điều chỉnh hoặc khoa học, nồng độ cao hơn có thể được sử dụng.

c Lý tưởng nhất, việc tiếp xúc với động vật ở mức tập trung tiếp theo sẽ bị trì hoãn cho đến khi có sự tự tin hợp lý về sự sống còn đối với động vật được điều trị trước đây. Điều này cho phép trưởng nghiên cứu điều chỉnh nồng độ mục tiêu và thời lượng cho phiên tiếp xúc tiếp theo.

d Liều tối thiểu (nồng độ x thời gian) dẫn đến tử vong trong khi thử nghiệm ở nồng độ ban đầu (phiên tiếp xúc đầu tiên) sẽ được thực hiện như một hướng dẫn để thiết lập sự kết hợp tiếp theo của nồng độ và thời gian tiếp xúc. Thông thường, nồng độ sẽ giảm hai lần (1/2L) và động vật sẽ được tiếp xúc trong một khoảng thời gian mới với lưới mịn hơn bằng cách sử dụng phân chia hình học của các khoảng tiếp xúc với hệ số 1,4 (√2; xem tham khảo 12) xung quanh thời gian theo mức liều gây chết tối thiểu (thời gian x nồng độ) được quan sát thấy trong lần tiếp xúc đầu tiên. Trong Hình A.1, tỷ lệ tử vong trong phiên tiếp xúc lần đầu tiên được quan sát thấy ở 15 min; thời gian trong phiên II do đó tập trung vào khoảng 30 min, và là 15, 21 30, 42 và 60 min. Sau hai lần tiếp xúc đầu tiên, nên vẽ dữ liệu theo một hình tương tự như được chỉ ra ở trên và kiểm tra xem mối quan hệ giữa nồng độ và thời gian có góc 45 độ (n = 1) hay không, mối quan hệ phản ứng ít dốc hơn (ví dụ n = 2) hoặc dốc hơn (ví dụ n = 0,8). Trong các trường hợp sau, bạn nên điều chỉnh nồng độ và thời lượng tiếp theo tương ứng

e Trong một số trường hợp, có thể cần tăng nồng độ (2L) trong một khoảng thời gian mới với lưới tĩnh hơn bằng cách sử dụng phân chia hình học của các khoảng tiếp xúc với hệ số 1,4 √ (2) trong khoảng thời gian theo mức nồng độ chết tối thiểu trong lần tiếp xúc đầu tiên. Thời gian tiếp xúc tối thiểu tốt nhất nên vượt quá 5 min; thời gian tiếp xúc tối đa không được vượt quá 8 h.

# Xử lý toán học kết quả cho quy trình C x t

A.11   Một quy trình C x t với 4 hoặc 5 nồng độ tiếp xúc và năm khoảng thời gian sẽ thu được 20 hoặc 25 điểm dữ liệu tương ứng. Với những điểm dữ liệu này, mối quan hệ C x t có thể được tính toán bằng cách sử dụng phân tích thống kê (16):

Probit (P) = b0 + b1 ln C + b2 ln t		Phương trình 1

với C = nồng độ; t = thời lượng tiếp xúc, hoặc

Response = f(Cnt)				Phương trình 2

Với n = b1/b2

Sử dụng phương trình 1, giá trị LC50 có thể được tính toán trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 4 h, 1 h, 30 min hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào trong khoảng thời gian thử nghiệm) bằng cách sử dụng P = 5 (phản hồi 50 %).

Lưu ý rằng quy tắc của Haber chỉ áp dụng khi n = 1. LC01 có thể được tính bằng P = 2,67.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] 	UN (2007), United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), ST/SG/AC.10/30, UN New York and Geneva. Available at: [http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html]

[2] 	OECD (2009), Acute Inhalation Toxicity – Acute Toxic Class Method. OECD Guideline for Testing of Chemicals No. 436, OECD, Paris. Available at: [http://www.oecd.org/env/testguidelines]

[3] 	OECD (2004), In Vitro Skin Corrosion – Transcutaneous Electrical Resistance Test (TER). OECD Guideline for Testing of Chemicals No. 430, OECD, Paris. Available at: [http://www.oecd.org/env/testguidelines]

[4] 	OECD (2004), In Vitro Skin Corrosion – Human Skin Model Test. OECD Guideline for Testing of Chemicals No. 431, OECD, Paris. Available at: [http://www.oecd.org/env/testguidelines]

[5] 	OECD (2005), In Vitro Membrane Barrier Test Method For Skin Corrosion. OECD Guideline for Testing of Chemicals No. 435, OECD, Paris. Available at: [http://www.oecd.org/env/testguidelines]

[6] 	OECD (2000), Guidance Document on the Recognition, Assessment and Use of Clinical Signs as Humane Endpoints for Experimental Animals Used in Safety Evaluation. Environmental Health and Safety Monograph Series on Testing and Assessment No. 19, OECD, Paris. Available at: [http://www.oecd.org/env/testguidelines]

[7] 	SOT (1992), Technical Committee of the Inhalation Specialty Section, Society of Toxicology (SOT). Recommendations for the Conduct of Acute Inhalation Limit Tests. Fund. Appl. Toxicol. 18, 321-327.

[8]	Phalen R.F. (2009), Inhalation Studies: Foundations and Techniques. (2nd Edition) Informa Healthcare, New York.

[9]	Pauluhn, J. and Thiel, A. (2007), A Simple Approach to Validation of Directed-Flow NoseOnly Inhalation Chambers. J. Appl. Toxicol. 27, 160-167.

[10] Zwart, J.H.E., Arts, J.M., ten Berge, W.F. and Appelman, L.M. (1992), Alternative Acute Inhalation Toxicity Testing by Determination of the Concentration-Time-Mortality Relationship: Experimental Comparison with Standard LC50 Testing. Reg. Toxicol. Pharmacol. 15, 278-290.

[11] Zwart, J.H.E., Arts, J.M., Klokman-Houweling, E.D. and Schoen, E.D. (1990), Determination of Concentration-Time-Mortality Relationships to Replace LC50 Values. Inhal. Toxicol. 2, 105 117.

[12] Ten Berge, W.F. and Zwart, A. (1989), More Efficient Use of Animals in Acute Inhalation Toxicity Testing. J. Haz. Mat. 21, 65-71.

[13] OECD (2009), Performance Assessment: Comparison of 403 and C x t Protocols via Simulation and for Selected Real Data Sets. Environmental Health and Safety Monograph Series on Testing and Assessment No. 104, OECD, Paris. Available at: [http://www.oecd.org/env/testguidelines]

[14] Finney D.J. (1977), Probit Analysis, 3rd ed. Cambridge University Press, London/New York.

______________________________